ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Луцької райдержадміністрації

________М.М. Тарасенко

РОЗРАХУНОК

НОРМАТИВНОЇ КІЛЬКОСТІ ВИРОБЛЕНОГО ТЕПЛА НА 2011-2012 ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД ВІДПОВІДНО ДО ФАКТУ 2010 РОКУ

- Витрата газу згідно встановлених лімітів на рік - 210 т.м. куб.

- Ненормативна кількість виробленого тепла:

G = 210 х 1,15 / 0,1569 = 1539 Гкал Де 1,15 — тепловий еквівалент для переводу натурального палива в тонни умовного палива;

156,9 - питомий розхід палива на кг умовного палива на 1 Гкал при КПД котла 91 % (згідно паспортних даних котла)

3.	Розрахунок втрат тепла:

- при роботі на природному газі котельні - втрати на власні потреби котельні становлять 3 % (згідно «норм і вказівок») та втрати по трасі відповідно до нормативів при протяжності траси до 1000 м. – 4,8%. Загальна кількість втрат – 7,8%.

4.	Нормативна кількість виробленого тепла з врахуванням втрат по
тепломережі та котельні:

1539 – (1539 х 7,8 / 100) =1419 Гкал

5.	Нормативна кількість виробленого тепла на 1 м. кв. опалювальної
площі:

Школа - інтернат 8804 м. кв. Середня школа 5392 м. кв. Дитячий садок - 884 м. кв. Музична школа – 240,15 м. кв.

Квартира Рябенко М.І. - 33 м. кв.

Глова Л.А. -51м. кв.

Лазарук B.C. - 98 м. кв.

Всього: 15502,15 м. кв. 1419/15502,15 = 0,09 Гкал / м. кв.

КОШТОРИС ПЛАНОВИХ ВИТРАТ

на 2011-2012 опалювальний період.

| № | Статті витрат | Теплопостачання тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Матеріали | 11,5 |
| 2 | Паливо/газ | 210*4551,91 = 955,9 |
| 3 | Електроенергія | 93*1,00 = 93 |
| 4 | Безоблікове споживання реактивної енергії | 3,2 |
| 5 | Амортизація (знос котла: 31050 грн./5 років) | 6,2 |
| 6 | Обслуговування ШРП/ГРП | 1,9 |
| 7 | Повірка коректора обліку газу | 1,5 |
| 8 | Обслуговування ВУЖКГ с. Маяки згідно кошторисів | 120,0 |
| Всього |  | 1193,2 |
| 9 | Відповідно до п. 8 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ від 1 червня 2011 року №869, у разі зміни обсягу окремих витрат, які не залежать від постачальника,зокрема зміни податків і зборів, мінімальної заробітної плати, амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. |  |

РОЗРАХУНОК ПЛАНОВОГО ТАРИФУ ПО ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ

| № | Показники | Одиниця виміру | Кількісне значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опалювальна площа | М. кв. | 15502,15 |
| 2 | Собівартість опалення | Тис. грн. | 1193,20 |
| 3 | Тариф за 1 м. кв. в опалювальний період гр. 2: гр. 1:6 місяців | Грн. | 12,82 |
| 4 | Тариф за 1 Гкал 1193200 : 1419 | Грн. | 840,87 |

Економіст							Н.С. Грачова